## MICROEMPRESAS (hidden)
PRESUPUESTO REFERENCIAL
MICROEMPRESAS
PROYECTO:
OBRA:
PROVINCIA:
PROVINCIA | MICROEMPRESAS | Nº SOCIOS | TRAMO | LONG | MONTO CONTRATO | PLAZO (mes) | COSTO MES | COSTO ANUAL | COSTO ANUAL con INCREMENTO
Chimborazo | MICROEMPRESA POR CONFORMAR | 11 | Km 0 - Km 21+350 | 21.35 | 101570.04 | 12 | 8464.17 | 101570.04
Chimborazo | MICROEMPRESA POR CONFORMAR | 11 | Km 21+350 - Km 42+700 | 21.35 | 101570.04 | 12 | 8464.17 | 101570.04
Chimborazo | MICROEMPRESA POR CONFORMAR | 11 | Km 42+700 - Km 64+050 | 21.35 | 101570.04 | 12 | 8464.17 | 101570.04
Chimborazo | MICROEMPRESA POR CONFORMAR | 11 | Km 64+050 - Km 85+400 | 21.35 | 101570.04 | 12 | 8464.17 | 101570.04
Chimborazo | MICROEMPRESA POR CONFORMAR | 11 | Km 85+400 - Km 106+766 | 21.37 | 101570.04 | 12 | 8464.17 | 101570.04
|  | 55 | TOTAL | 106.77 |  |  |  | 507850.2

## PC1
MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
PROYECTO: | MANTENIMIENTO POR RESULTADOS DE LA CARRETERA BALBANERA - PALLATANGA - CUMANDA
PRESUPUESTO REFERENCIAL
TABLA DE CANTIDADES Y PRECIOS
1. MURO TIERRA ARMADA SITIO CRITICO ABS 12+052,50
RUBRO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL
1 | Geomalla de poliester (PET) tipo UX165 de refuerzo (m2/m muro) | m2 | 69872.85 |  | 0
2 | Geotextil tejido de poliester (PET) tipo BX 30 para cierre de capas (m2/m muro) | m2 | 6675.75 |  | 0
3 | Manto permanente de poliester (PET) TRM 50 para fachada (m2/m muro) | m2 | 6675.75 |  | 0
4 | Geodrén planar de 0.5m de ancho para subdrenaje horizontal (m/m muro) | m | 12880 |  | 0
5 | Geodrén planar de 1.0m de ancho para subdrenaje del espaldar (m/m muro) | m | 2173.5 |  | 0
6 | Geodrén tubular de 1.0m de ancho para subdrenaje en la base (m/m muro) | m | 103.5 |  | 0
7 | Tubería de 4" de diámetro para subdrenaje en la base (m/m muro) | m | 103.5 |  | 0
8 | Geotextil tejido de poliester (PET) alto modulo BX130 para cierre de capas (m2/m muro) | m2 | 3249.9 |  | 0
9 | Saquillos de pp para llenado con material del sitio para conformación de fachada (un/m muro) | u | 30263.4 |  | 0
| Subtotal 1 |  |  |  | 0
10 | Ganchos en forma de U de 10x10x10 cm, diametro=12mm (unidad) | u | 12500 |  | 0
11 | Subbase clase II | m3 | 28255.5 |  | 0
12 | Transporte de Subbase clase III | m3-Km | 1412775 |  | 0
| Subtotal 2 |  |  |  | 0
| Total |  |  |  | 0

## PC2
MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
PROYECTO: | MANTENIMIENTO POR RESULTADOS DE LA CARRETERA BALBANERA - PALLATANGA - CUMANDA
PRESUPUESTO REFERENCIAL
TABLA DE CANTIDADES Y PRECIOS
2. MURO TIERRA ARMADA SITIO CRITICO ABS 12+341
RUBRO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL
1 | Geomalla de poliester (PET) tipo UX165 de refuerzo (m2/m muro) | m2 | 22821.75 |  | 0
2 | Geotextil tejido de poliester (PET) tipo BX 30 para cierre de capas (m2/m muro) | m2 | 2587.5 |  | 0
3 | Manto permanente de poliester (PET) TRM 50 para fachada (m2/m muro) | m2 | 2587.5 |  | 0
4 | Geodrén planar de 0.5m de ancho para subdrenaje horizontal (m/m muro) | m | 4485 |  | 0
5 | Geodrén planar de 1.0m de ancho para subdrenaje del espaldar (m/m muro) | m | 833.75 |  | 0
6 | Geodrén tubular de 1.0m de ancho para subdrenaje en la base (m/m muro) | m | 57.5 |  | 0
7 | Tubería de 4" de diámetro para subdrenaje en la base (m/m muro) | m | 57.5 |  | 0
8 | Geotextil tejido de poliester (PET) alto modulo BX130 para cierre de capas (m2/m muro) | m2 | 1690.5 |  | 0
9 | Saquillos de pp para llenado con material del sitio para conformación de fachada (un/m muro) | u | 11730 |  | 0
| Subtotal 1 |  |  |  | 0
10 | Ganchos en forma de U de 10x10x10 cm, diametro=12mm (unidad) | u | 12500 |  | 0
11 | Subbase clase II | m3 | 9717.5 |  | 0
12 | Transporte de Subbase clase III | m3-Km | 485875 |  | 0
| Subtotal 2 |  |  |  | 0
| Total |  |  |  | 0

## PC3
MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
PROYECTO: | MANTENIMIENTO POR RESULTADOS DE LA CARRETERA BALBANERA - PALLATANGA - CUMANDA
PRESUPUESTO REFERENCIAL
TABLA DE CANTIDADES Y PRECIOS
3. MURO TIERRA ARMADA SITIO CRITICO ABS 12+606
RUBRO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL
1 | Geomalla de poliester (PET) tipo UX165 de refuerzo (m2/m muro) | m2 | 29809.38 |  | 0
2 | Geotextil tejido de poliester (PET) tipo BX 30 para cierre de capas (m2/m muro) | m2 | 2691 |  | 0
3 | Manto permanente de poliester (PET) TRM 50 para fachada (m2/m muro) | m2 | 2691 |  | 0
4 | Geodrén planar de 0.5m de ancho para subdrenaje horizontal (m/m muro) | m | 3879.3333 |  | 0
5 | Geodrén planar de 1.0m de ancho para subdrenaje del espaldar (m/m muro) | m | 862.5 |  | 0
6 | Geodrén tubular de 1.0m de ancho para subdrenaje en la base (m/m muro) | m | 69 |  | 0
7 | Tubería de 4" de diámetro para subdrenaje en la base (m/m muro) | m | 69 |  | 0
8 | Geotextil tejido de poliester (PET) alto modulo BX130 para cierre de capas (m2/m muro) | m2 | 2028.6 |  | 0
9 | Saquillos de pp para llenado con material del sitio para conformación de fachada (un/m muro) | u | 12199.2 |  | 0
| Subtotal 1 |  |  |  | 0
10 | Ganchos en forma de U de 10x10x10 cm, diametro=12mm (unidad) | u | 12500 |  | 0
11 | Subbase clase II | m3 | 12109.5 |  | 0
12 | Transporte de Subbase clase III | m3-Km | 605475 |  | 0
| Subtotal 2 |  |  |  | 0
| Total |  |  |  | 0

## PC4
MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
PROYECTO: | MANTENIMIENTO POR RESULTADOS DE LA CARRETERA BALBANERA - PALLATANGA - CUMANDA
PRESUPUESTO REFERENCIAL
TABLA DE CANTIDADES Y PRECIOS
4. MURO TIERRA ARMADA SITIO CRITICO ABS 13+068,96
RUBRO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL
1 | Geomalla de poliester (PET) tipo UX165 de refuerzo (m2/m muro) | m2 | 14300.1925 |  | 0
2 | Geotextil tejido de poliester (PET) tipo BX 30 para cierre de capas (m2/m muro) | m2 | 2658.225 |  | 0
3 | Manto permanente de poliester (PET) TRM 50 para fachada (m2/m muro) | m2 | 2301.15 |  | 0
4 | Geodrén planar de 0.5m de ancho para subdrenaje horizontal (m/m muro) | m | 1543.7983 |  | 0
5 | Geodrén planar de 1.0m de ancho para subdrenaje del espaldar (m/m muro) | m | 383.525 |  | 0
6 | Geodrén tubular de 1.0m de ancho para subdrenaje en la base (m/m muro) | m | 158.7 |  | 0
7 | Tubería de 4" de diámetro para subdrenaje en la base (m/m muro) | m | 158.7 |  | 0
8 | Geotextil tejido de poliester (PET) alto modulo BX130 para cierre de capas (m2/m muro) | m2 | 2109.1 |  | 0
9 | Saquillos de pp para llenado con material del sitio para conformación de fachada (un/m muro) | u | 10478.8 |  | 0
| Subtotal 1 |  |  |  | 0
10 | Ganchos en forma de U de 10x10x10 cm, diametro=12mm (unidad) | u | 12500 |  | 0
11 | Subbase clase II | m3 | 10764 |  | 0
12 | Transporte de Subbase clase III | m3-Km | 538200 |  | 0
| Subtotal 2 |  |  |  | 0
PROTECCION HIDRAULICA DE ORILLAS DEL CAUCE ABS 13+068,96. Longitud de proteccion = 200 m
13 | Formaleta textil tipo colchacreto BAG PP o similar dim 2,20x1,10x0,36 con hormigon F'c=180 kg/cm2 | m3 | 2300 |  | 0
14 | Revestimiento de formaleta textil de PET tipo colchacreto articulado o similar on hormigon de F'c=240kg/cm2 (incluye hormigon fluido y Bomba) | m2 | 2300 |  | 0
15 | Geotextil tejido de PET tipo BX60 para manto antisocavacion | m2 | 3910 |  | 0
16 | Hilo de alta costura de PET tipo YVI 6000 deniers 6000 para costura de frangas formaleta textil | u | 138 |  | 0
17 | Pines de anclaje en varilla metalica 60 cm de diam 12mm | u | 11500 |  | 0
| Subtotal 3 |  |  |  | 0
| Total |  |  |  | 0

## PC5
MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
PROYECTO: | MANTENIMIENTO POR RESULTADOS DE LA CARRETERA BALBANERA - PALLATANGA - CUMANDA
PRESUPUESTO REFERENCIAL
TABLA DE CANTIDADES Y PRECIOS
RUBRO | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL
ABSCISA 13+600
OBRAS PRELIMINARES Y MOVIMIENTOS DE TIERRA
228-1 | MOVILIZACION E INSTALACION | GLB | 1 |  | 0
301-3(1) | ROTURA DEL PAVIMENTO EXISTENTE | M2 | 1626.7 |  | 0
303-2(1) | EXCAVACION SIN CLASIFICAR | M3 | 813.35 |  | 0
308-4(1) | LIMPIEZA DE DERRUMBES | M3 | 81.34 |  | 0
402-7(2) | GEOTEXTIL (SEPARADOR) | M2 | 1976.7 |  | 0
402-7(1) | GEOMALLA MULTIAXIAL | M2 | 1626.7 |  | 0
402-1 | MEJORAMIENTO DE LA SUBRAZANTE | M3 | 1343.45 |  | 0
309-6(5)E | TRANSPORTE DE MATERIAL DE MEJORAMIENTO | M3/KM | 165916.08 |  | 0
Subtotal 1 |  |  |  |  | 0
ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO
403-1 | BASE, CLASE II | M3 | 1854.7 |  | 0
405-8(1) | PAVIMENTO DE HORMIGON DE CEMENTO PORTLAND 24.00 cm ESPESOR, MODULO DE ROTURA | M3 | 390.41 |  | 0
405-8(2)b | ACERO DE REFUERZO (BARRAS DE UNION f 12mm) CORRUGADO fy=4200 KG/CM2 | KG | 476.22 |  | 0
405-8(2)c | ACERO DE REFUERZO (PASADORES f 32mm) fy=4200 KG/CM2 | KG | 2332.24 |  | 0
309-6(5)E | TRANSPORTE DE MATERIAL DE BASE | M3/KM | 228220.84 |  | 0
Subtotal 2 |  |  |  |  | 0
OBRAS DE DRENAJE MENOR
307-2(1) | EXCAVACION Y RELLENO PARA ESTRUCTURAS (SUBDREN) | M3 | 175 |  | 0
307-3(1) | EXCAVACION PARA CUNETAS Y ENCAUSAMIENTOS A MAQUINA (CONDUCCION CON CUNETON) | M3 | 885.7 |  | 0
405-8(2) | MALLA DE REFUERZO DE 10*10 CALIBRE=8 (REVES. BAJANTES) | M2 | 2305 |  | 0
503(3) | HORMIGON ESTRUCTURAL DE CEMENTO PORTLAND CLASE C (f´c=180 kg/cm2) (BAJANTES A ENTRADAS DE ALCANTARILLAS) | M3 | 368.4 |  | 0
606-1(1b) | TUBERIA PARA SUBDRENES (TUBO PVC D=20cm) | M | 350 |  | 0
606-1(1b) | GEOTEXTIL PARA SUBDREN (NORMAL BAJO CUNETA) | M2 | 1225 |  | 0
606-1(2) | MATERIAL FILTRANTE (SUBDRENES NORMALES BAJO CUNETA) | M3 | 175 |  | 0
Subtotal 3 |  |  |  |  | 0
ESTRUCTURA DEL PUENTE
INFRAESTRUCTURA
307-2(2) | EXCAVACION Y RELLENO PARA PUENTES | M3 | 420.72 |  | 0
503(2) | HORMIGON ESTRUCTURAL CLASE "B" f´c= 240 kg/cm2 | m3 | 54.9 |  | 0
503(5) | HORMIGON ESTRUCTURAL CLASE "B" f´c= 180 kg/cm2 | M3 | 4.5 |  | 0
504(1) | ACERO DE REFUERZO EN BARRAS fy= 4200 kg/cm2 | KG | 5366.83 |  | 0
606-1(2) | MATERIAL FILTRANTE | M3 | 10.8 |  | 0
607-6E | TUBO PVC 4" DRENAJE | M | 10 |  | 0
501 | TABLESTACADOS | M | 125 |  | 0
501 | MICROPILOTES DE 0,20 m | M | 400 |  | 0
Subtotal 6 |  |  |  |  | 0
SUPERESTRUCTURA
503(1) | HORMIGON ESTRUCTURAL CLASE "B" f´c=240 KG/CM2 | M3 | 135.6 |  | 0
503(6)E | JUNTA DE DILARTACION | M | 13.5 |  | 0
503(6)E | ACERO DE REFUERZO EN BARRAS fy= 4200 kg/cm2 | KG | 17021.46 |  | 0
503(7)E | PLACAS DE NEUPRENO TIPO STUO-DUREZA 60(40*40*12) | UND | 8 |  | 0
505(1) | SUMINISTRO, FABRICACION Y MONTAJE ACERO ESTR. ASTM A-36 fy=2520 | KG | 6684.12 |  | 0
505(2) | SUMINISTRO, ACERO ESTR. ASTM A - 588 fy=3500 KG/CM2 | KG | 135415.06 |  | 0
505(3) | FABRICACION, ACERO ESTR. ASTM A - 588 fy=3500 KG/CM2 | KG | 135415.06 |  | 0
505(4) | MONTAJE ACERO ESTR. ASTM A - 588 fy=3500 KG/CM2 | KG | 135415.06 |  | 0
507(1) | LIMPIEZA Y PINTURA DE ACERO ESTRUCTURAL (142845,42 kg) | KG | 142845.42 |  | 0
405(4) | CAPA DE RODADURA ASFALTICA e= 5 cm | M2 | 1023 |  | 0
607-8E | TUBO DE PVC 4" PARA DRENAJE | M | 22 |  | 0
Subtotal 7 |  |  |  |  | 0
TOTAL |  |  |  |  | 0

## PC6
MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
PROYECTO: | MANTENIMIENTO POR RESULTADOS DE LA CARRETERA BALBANERA - PALLATANGA - CUMANDA
PRESUPUESTO REFERENCIAL
TABLA DE CANTIDADES Y PRECIOS
RUBRO | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL
ABSCISA 30+000
OBRAS PRELIMINARES Y MOVIMIENTOS DE TIERRA
228-1 | MOVILIZACION E INSTALACION | GBL | 1 |  | 0
405-4 | CARPETA DE PAVIMENTO DOBLE RIEGO (3.0 DE ANCHO, 250 m LONG, 2.5 cm DE ESPESOR) | M2 | 1653 |  | 0
301-3(1) | ROTURA DE PAVIMENTO EXISTENTE | M2 | 5124.3 |  | 0
303-2(1) | EXCAVACION SIN CLASIFICAR | M3 | 10579.2 |  | 0
308-4(1) | LIMPIEZA DE DERRUMBES | M3 | 2115.84 |  | 0
402-7(2) | GEOTEXTIL (SEPARADOR) | M2 | 7493.6 |  | 0
402-7(1) | GEOMALLA MULTIAXIAL | M2 | 6226.3 |  | 0
402-4 | ESTABILIZACION CON MATERIAL PETREO | M3 | 6226.3 |  | 0
402-1 | MEJORAMIENTO DE LA SUBRAZANTE | M3 | 3113.15 |  | 0
309-6(5)E | TRANSPORTE DE MATERIAL PETREO Y DE MEJORAMIENTO | M3/KM | 1000255.1 |  | 0
SUBTOTAL 1 |  |  |  |  | 0
ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO
403-1 | MATERIAL DE SUB BASE CLASE III | M3 | 1867.89 |  | 0
404-1 | MATERIAL DE BASE CLASE II | M3 | 1245.26 |  | 0
405-1(1) | ASFALTO MC PARA IMPRIMACION | LT | 7686.45 |  | 0
405-4 | CARPETA ASFALTICA 7.5 CM | M2 | 5124.3 |  | 0
309-1(1) | TRANSPORTE DE MATERIAL DE SUB BASE Y BASE | M3/KM | 264951.07 |  | 0
SUBTOTAL 2 |  |  |  |  | 0
OBRAS DE DRENAJE MENOR
307-2(1) | EXCAVACION Y RELLENO PARA ESTRUCTURAS (SUBDREN) | M3 | 460 |  | 0
307-3(1) | EXCAVACION PARA CUNETAS Y ENCAUSAMIENTOS | M3 | 873.8 |  | 0
405-8(2) | MALLA DE REFUERZO DE 10*10 CALIBRE=8 | M2 | 3576 |  | 0
503(3) | HORMIGON ESTRUCTURAL DE CEMENTO PORT (f´c=180 CUNETON Y ACOP) | M3 | 1105.81 |  | 0
606-1(1a) | TUBERIA PARA SUBDRENES (TUBO PVC D= 20 CM) | M | 230 |  | 0
606-1(1c) | GEOTEXTIL PARA SUBDRENES (NORMAL BAJO CUNETA) | M2 | 1495 |  | 0
307-1(1) | RELLENO (PARA CONSTRUCCION DE PLATAFORMA DE CANAL BAJO TERRAZA) | M3 | 200 |  | 0
606-1(1b) | TUBERIA PARA SUBDRENES TRANSVERSALES (TUBO PVC 10cm) | M | 480 |  | 0
606-1(2) | MATERIAL FILTRANTE (SUBDRENES NORMALES BAJO CUNETA) | M3 | 460 |  | 0
SUBTOTAL 3 |  |  |  |  | 0
TOTAL |  |  |  |  | 0

## PC7
MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
PROYECTO: | MANTENIMIENTO POR RESULTADOS DE LA CARRETERA BALBANERA - PALLATANGA - CUMANDA
PRESUPUESTO REFERENCIAL
TABLA DE CANTIDADES Y PRECIOS
RUBRO | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL
ABSCISA 31+500 (2 ALTERNATIVA)
OBRAS PRELIMINARES Y MOVIMIENTOS DE TIERRA
211(1a) | EXPROPIACIONES | GLB | 1 |  | 0
405-4 | CARPETA DE PAVIMENTO DOBLE RIEGO (3.0 DE ANCHO, 250 m LONG, 2.5 cm DE ESPESOR) | M | 600 |  | 0
228-1 | MOVILIZACION E INSTALACION | GBL | 1 |  | 0
301-3(1) | ROTURA DE PAVIMENTO EXISTENTE | M2 | 2260 |  | 0
303-2(1) | EXCAVACION SIN CLASIFICAR | M3 | 4520 |  | 0
308-4(1) | LIMPIEZA DE DERRUMBES | M3 | 452 |  | 0
402-7(2) | GEOTEXTIL (SEPARADOR) | M2 | 2720 |  | 0
402-7(1) | GEOMALLA MULTIAXIAL | M2 | 2260 |  | 0
402-4 | ESTABILIZACION CON MATERIAL PETREO | M3 | 2260 |  | 0
402-1 | MEJORAMIENTO DE LA SUBRAZANTE | M3 | 1130 |  | 0
309-6(5)E | TRANSPORTE DE MATERIAL PETREO Y DE MEJORAMIENTO | M3/KM | 357984 |  | 0
SUBTOTAL 1 |  |  |  |  | 0
ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO
403-1 | BASE, CLASE II | M3 | 452 |  | 0
405-8(1) | PAVIMENTO DE HORMIGON DE CEMENTO PORTLAND DE 24.00cm ESPESOR MODULO DE ROTURA (S´c=45KG/CM2) | M3 | 446.4 |  | 0
405-8(2)b | ACERO DE REFUERZO (BARRAS DE UNION f 12mm) CORRUGADO fy=4200 KG/CM2 | KG | 529.13 |  | 0
405-8(2)c | ACERO DE REFUERZO (PASADORES f 32mm) fy=4200 KG/CM2 | KG | 2591.38 |  | 0
309-6(5)E | TRANSPORTE DE MATERIAL DE BASE | M3/KM | 47527.8 |  | 0
SUBTOTAL 2 |  |  |  |  | 0
OBRAS DE DRENAJE MENOR
307-2(1) | EXCAVACION Y RELLENO PARA ESTRUCTURAS (SUBDREN) | M3 | 522 |  | 0
307-3(1) | EXCAVACION PARA CUNETAS Y ENCAUSAMIENTOS | M3 | 517.93 |  | 0
405-8(2) | MALLA DE REFUERZO DE 10*10 CALIBRE=8 | M2 | 734.8 |  | 0
503(3) | HORMIGON ESTRUCTURAL DE CEMENTO PORT (CUNETON Y ACOP) | M3 | 86.13 |  | 0
606-1(1a) | TUBERIA PARA SUBDRENES (TUBO PVC D= 20 CM) | M | 240 |  | 0
606-1(1c) | GEOTEXTIL PARA SUBDRENES (NORMAL BAJO CUNETA) | M2 | 1560 |  | 0
606-1(1d) | GEOTEXTIL PARA SUB DREN (EN SANJA DRENANTE) | M2 | 857.6 |  | 0
606-1(2) | GEOMEMBRANA PARA SANJA DRENANTE E=2mm | M2 | 750.4 |  | 0
606-1(2) | MATERIAL FILTRANTE (SUBDRENES NORMALES BAJO CUNETA) | M3 | 618.5 |  | 0
SUBTOTAL 3 |  |  |  |  | 0
ESTRUCTURAS
307-2(1) | EXCAVACION Y RELLENO PARA MUROS | M3 | 180 |  | 0
503-(2) | HORMIGON ESTRUCTURAL CLASE "A" fc=240 kg/cm2 | M3 | 60 |  | 0
503-(3) | HORMIGON SIMPLE fc= 140 kg/cm2 | M3 | 6 |  | 0
504-(1) | ACERO DE REFUERZO EN BARRAS fy= 4200 kg/cm2 | KG | 4900.07 |  | 0
607-6E | TUBO PVC 110 mm (DRENAJE #54) | M3 | 42 |  | 0
502-1E | POZOZ PARA INYECCION DE LECHADA | ML | 295 |  | 0
056 | LECHADA DE INYECCION | M3 | 50 |  | 0
SUBTOTAL 6 |  |  |  |  | 0
TOTAL |  |  |  |  | 0

## PC8
MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
PROYECTO: | MANTENIMIENTO POR RESULTADOS DE LA CARRETERA BALBANERA - PALLATANGA - CUMANDA
PRESUPUESTO REFERENCIAL
TABLA DE CANTIDADES Y PRECIOS
RUBRO | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL
ABSCISA 32+000
OBRAS PRELIMINARES Y MOVIMIENTOS DE TIERRA
228-1 | MOVILIZACION E INSTALACION | GBL | 1 |  | 0
405-4 | CARPETA DE PAVIMENTO DOBLE RIEGO (3.0 DE ANCHO, 250 m LONG, 2.5 cm DE ESPESOR) | M2 | 1488 |  | 0
301-3(1) | ROTURA DE PAVIMENTO EXISTENTE | M2 | 5059.2 |  | 0
303-2(1) | EXCAVACION SIN CLASIFICAR | M3 | 11209.6 |  | 0
308-4(1) | LIMPIEZA DE DERRUMBES | M3 | 1120.96 |  | 0
402-7(2) | GEOTEXTIL (SEPARADOR) | M2 | 6745.6 |  | 0
402-7(1) | GEOMALLA MULTIAXIAL | M2 | 5604.8 |  | 0
402-4 | ESTABILIZACION CON MATERIAL PETREO | M3 | 5604.8 |  | 0
402-1 | MEJORAMIENTO DE LA SUBRAZANTE | M3 | 2802.4 |  | 0
309-6(5)E | TRANSPORTE DE MATERIAL PETREO Y DE MEJORAMIENTO | M3/KM | 883596.72 |  | 0
SUBTOTAL 1 |  |  |  |  | 0
ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO
403-1 | MATERIAL DE SUB BASE CLASE III | M3 | 1681.44 |  | 0
404-1 | MATERIAL DE BASE CLASE II | M3 | 1120.96 |  | 0
405-1(1) | ASFALTO MC PARA IMPRIMACION | LT | 6919.2 |  | 0
405-4 | CARPETA ASFALTICA 7.5 CM | M2 | 4612.8 |  | 0
309-6(5)E | TRANSPORTE DE MATERIAL DE SUB BASE Y BASE | M3/KM | 294532.24 |  | 0
SUBTOTAL 2 |  |  |  |  | 0
OBRAS DE DRENAJE MENOR
307-2(1) | EXCAVACION Y RELLENO PARA ESTRUCTURAS (SUBDREN) | M3 | 780 |  | 0
307-3(1) | EXCAVACION PARA CUNETAS Y ENCAUSAMIENTOS | M3 | 604.1 |  | 0
405-8(2) | MALLA DE REFUERZO DE 10*10 CALIBRE=8 | M2 | 860 |  | 0
503(3) | HORMIGON ESTRUCTURAL DE CEMENTO PORT (f´c=180 CUNETON Y ACOP) | M3 | 200.1 |  | 0
606-1(1a) | TUBERIA PARA SUBDRENES (TUBO PVC D= 20 CM) | M | 500 |  | 0
606-1(1c) | GEOTEXTIL PARA SUBDRENES (NORMAL BAJO CUNETA) | M2 | 2890 |  | 0
606-1(1d) | GEOTEXTIL PARA SANJA DRENANTE e=2 mm | M2 | 1056 |  | 0
606-1(2) | GEOMEMBRANA PARA SANJA DRENANTE E=2mm | M2 | 1736 |  | 0
606-1(2) | MATERIAL FILTRANTE (SUBDRENES NORMALES BAJO CUNETA) | M3 | 780 |  | 0
702-2 | MATERIAL FILTRANTE (SANJA DRENANTE) | M3 | 223.2 |  | 0
SUBTOTAL 3 |  |  |  |  | 0
ESTRUCTURAS
501 | MICRO PILOTES DE 20cm DE DIAMETRO L=7 m. | M | 1400 |  | 0
SUBTOTAL 6 |  |  |  |  | 0
TOTAL |  |  |  |  | 0

## PC9
MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
PROYECTO: | MANTENIMIENTO POR RESULTADOS DE LA CARRETERA BALBANERA - PALLATANGA - CUMANDA
PRESUPUESTO REFERENCIAL
TABLA DE CANTIDADES Y PRECIOS
RUBRO | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL
ABSCISA 51+500
OBRAS PRELIMINARES Y MOVIMIENTOS DE TIERRA
211(1a) | EXPROPIACIONES DE TERRENO | HA | 0.82 |  | 0
228-1 | MOVILIZACION E INSTALACION | GLB | 1 |  | 0
302-1 | DESBROCE, DESBOSQUE Y LIMPIEZA | HA | 0.87 |  | 0
303-2(1) | EXCAVACION SIN CLASIFICAR | M3 | 49478.8 |  | 0
308-4(1) | LIMPIEZA DE DERRUMBES | M3 | 4947.88 |  | 0
402-1 | MEJORAMIENTO DE LA SUBRAZANTE | M3 | 4096.25 |  | 0
309-1(1) | TRANSPORTE DE MATERIAL DE MEJORAMIENTO | M3/KM | 348590.88 |  | 0
SUBTOTAL 1 |  |  |  |  | 0
ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO
402-7(2)E | GEOTEXTIL (SEPARADOR) | M2 | 8192.5 |  | 0
402-7(1)E | GEOMALLA MULTIAXIAL | M2 | 8192.5 |  | 0
403-1 | MATERIAL DE BASE CLASE II | M3 | 1638.5 |  | 0
404-1 | MATERIAL DE BASE CLASE III | M3 | 2457.75 |  | 0
405-1(1) | ASFALTO MC PARA IMPRIMACION | LT | 10113.75 |  | 0
405-4 | CARPETA ASFALTICA 7.5 cm | M2 | 6742.5 |  | 0
309-1(1) | TRANSPORTE DE MATERIAL DE SUB BASE Y BASE | M3/KM | 348590.88 |  | 0
SUBTOTAL 2 |  |  |  |  | 0
OBRAS DE DRENAJE MENOR
307-2(1) | EXCAVACION Y RELLENO PARA ESTRUCTURAS (SUBDREN) | M3 | 2250 |  | 0
307-3(1) | EXCAVACION PARA CUNETAS Y ENCAUSAMIENTOS | M3 | 498.8 |  | 0
405-8(2) | MALLA DE REFUERZO DE 10*10 CALIBRE=8 | M2 | 1400 |  | 0
503(3) | HORMIGON ESTRUCTURAL DE CEMENTO PORT (f´c=180 kg/cm2 CUNETON Y ACOP) | M3 | 447.8 |  | 0
606-1(1a) | TUBERIA PARA SUBDRENES (TUBO PVC D= 20 CM) | M | 600 |  | 0
606-1(1c) | GEOTEXTIL PARA SUBDRENES (NORMAL BAJO CUNETA) | M2 | 5100 |  | 0
606-1(2) | MATERIAL FILTRANTE (SUBDRENES NORMALES BAJO CUNETA) | M3 | 2250 |  | 0
SUBTOTAL 3 |  |  |  |  | 0
TOTAL |  |  |  |  | 0

## RESUMEN PCS
PUNTOS CRITICOS | PRECIO TOTAL
1 | 0
2 | 0
3 | 0
4 | 0
5 | 0
6 | 0
7 | 0
8 | 0
9 | 0
TOTAL | 0

## PRESUPUESTO RIGIDO (hidden)
|  | Resumen de rubros y Cantidades de Obra Balbanera-Cumandá |  |  | Metrajes |  |  |  | Dólares
[5 empty] | Obras |  | Tareas |  | Obras |  | Tareas
[5 empty] | Obligatorias | De Puesta a Punto | De Mantenimiento |  | Obligatorias | De Puesta a Punto | De Mantenimiento
[15 empty] | AÑO 1 | AÑO 2 | AÑO 3 | AÑO 4 | AÑO 4
| Rubros | DESCRIPCION (MOP -001- F) | Unid | Precio unitario
[5 empty] | Pavimento |  |  | Total | Pavimento |  |  |  | Total | Pavimento | Pavimento |  |  |  |  | REPARACION | MANTENIMIENTO
|  | Reposición de losas de hormigón | m3 | 140.25 | 34308.255 | 0 | 0 | 34308.255 | 4811732.7637 | 0 | 0 |  | 4811732.7637 | 34308.255 | 34308.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34308.255 | 0
|  | Geogrilla de fibra de vidrios para pavimentación y repavimentación | m2 | 7.15 | 1000000 | 0 | 0 | 1000000 | 7150000 | 0 | 0 |  | 7150000
|  | Sellado de juntas | m | 2.3 | 510000 | 0 | 255000 | 765000 | 1173000 | 0 | 586500 |  | 1759500
|  | Resellado de grietas y fisuras | m | 15 | 82984 | 0 | 41492 | 124476 | 1244760 | 0 | 622380 |  | 1867140
|  | Base cementada clase I | m3 | 3 | 82984 | 0 | 41492 | 124476 | 248952 | 0 | 124476 |  | 373428
| 405-5(1) | Capa de rodadura de hormigon asfaltico e=5cm. | m2 | 7.07 | 2412.5 | 0 | 0 | 2412.5 | 17056.375 | 0 | 0 |  | 17056.375
| 309-6(4E) | Transporte de mezcla asfáltica para capa de rodadura | m3/km | 0.34 | 2325.65 | 0 | 0 | 2325.65 | 790.721 | 0 | 0 |  | 790.721
| 406-8 | Fresado de pavimento asfaltico | m3 | 15.82 | 2412.5 | 0 | 0 | 2412.5 | 38165.75 | 0 | 0 |  | 38165.75 | 2412.5 | 2412.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2412.5 | 0
| 405-2(1) | Afalto diluido tipo RC..,para riego de adherencia | l | 0.58 | 2573.1191 | 0 | 0 | 2573.1191 | 1492.4091 | 0 | 0 |  | 1492.4091
[8 empty] | Sub totales: | 14685950.0188 | 0 | 1333356 |  | 16019306.0188
[5 empty] | Seguridad vial |  |  | Total | Seguridad vial |  |  |  | Total | Seguridad vial | Seguridad vial |  |  |  |  | REPARACION | MANTENIMIENTO
| 702 (1) | Postes indicadores de kilometraje (1Km) | UNIDAD | 20.98 | 95 | 0 | 5 | 100 | 1993.1 | 0 | 104.9 |  | 2098 | 95 | 95 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 95 | 5
| 702 (2) | Postes indicadores de kilometraje (10Km) | UNIDAD | 144.81 | 11 | 0 | 2 | 13 | 1592.91 | 0 | 289.62 |  | 1882.53
| 703(1)b | Guardacaminos doble | m. | 79.55 | 32029.8 | 0 | 0 | 32029.8 | 2547970.59 | 0 | 0 |  | 2547970.59 | 32029.8 | 32029.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32029.8 | 0
| 705-(1)Ea | Marcas de pavimento hormigon asfaltico ( acrilico base agua Ancho=15cm, e= 250 micras). Incluye microesferas | m | 1.46 | 320298 | 0 | 640596 | 960894 | 467635.08 | 0 | 935270.16 |  | 1402905.24 | 320298 | 320298 | 160149 | 160149 | 160149 | 160149 | 320298 | 640596
| 705-(4)a | Marcas sobresalidas de pavimento (tachas unidireccionales) | UNIDAD | 3.45 | 17795 | 0 | 889.75 | 18684.75 | 61392.75 | 0 | 3069.6375 |  | 64462.3875 | 17795 | 17795 | 222.4375 | 222.4375 | 222.4375 | 222.4375 | 17795 | 889.75
| 705-(4)b | Marcas sobresalidas de pavimento (tachas bidireccionales) | UNIDAD | 3.95 | 8898 | 0 | 444.9 | 9342.9 | 35147.1 | 0 | 1757.355 |  | 36904.455 | 8898 | 8898 | 22 | 21 | 21 | 21 | 8898 | 85
| 708-5(1)a | Señales al lado de la carretera (0.60x0.75)m. regulatoria ASTM-D4956 grado 4 o similar | UNIDAD | 158.42 | 214 | 0 | 40 | 254 | 33901.88 | 0 | 6336.8 |  | 40238.68 | 214 | 214 | 267 | 268 | 267 | 268 | 214 | 1070
| 708-5(1 )a | Señales al lado de la carretera (0.60x0.75)m. regulatorias | UNIDAD | 158.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 13
| 708-5(1)b | Señales al lado de la carretera (0.0.60x0.75)m. chevrones dobles | UNIDAD | 223.03 | 2200 | 0 | 660 | 2860 | 490666 | 0 | 147199.8 |  | 637865.8 | 2200 | 2200 | 45 | 44 | 45 | 44 | 2200 | 178
| 708-5(1)c | Señales al lado de la carretera (0.60x1.20)m. ASTM-D4956 grado 11 o similar preventiva | UNIDAD | 252.27 | 300 | 0 | 90 | 390 | 75681 | 0 | 22704.3 |  | 98385.3 | 300 | 300 | 56 | 56 | 56 | 55 | 300 | 223
| 709-4 | Delineadores de via PVC 3" con tapa material reflectivo (1 franja roja 15 cm)U | UNIDAD | 8.59 | 1850.6107 | 0 | 185.0611 | 2035.6717 | 15896.7456 | 0 | 1589.6746 |  | 17486.4202 | 1850.6107 | 1850.6107 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1850.6107 | 3
[8 empty] | Sub totales: | 3731877.1556 | 0 | 1118322.2471 |  | 4850199.4027
[5 empty] | Alcantarillas |  |  | Total | Alcantarillas |  |  |  | Total | Alcantarillas | Alcantarillas |  |  |  |  | REPARACION | MANTENIMIENTO
| MR-123.E | Limpieza de alcantarillas | m3 | 24.78 | 0 | 5738.9837 | 0 | 5738.9837 | 0 | 142212.016 | 0 |  | 142212.016 | 5738.9837 | 5738.9837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5738.9837 | 0
| 503(1) | Hormigon estructural de cemento Portland clase A (f'c=240 Kg/cm2 | m3 | 173.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 503(3) | Hormigon estructural de cemento Portland clase C (f'c=180 Kg/cm2) | m3 | 134.62 | 2016.83 | 0.48 | 0 | 2017.31 | 271505.6546 | 64.6176 | 0 |  | 271570.2722 | 2017.31 | 2017.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017.31 | 0
[8 empty] | Sub totales: | 271505.6546 | 142276.6336 | 0 | 0 | 413782.2882
[5 empty] | Cunetas y Muros |  |  | Total | Cunetas |  |  |  | Total | Cunetas | Cunetas |  |  |  |  | REPARACION | MANTENIMIENTO
| MR-121.E | Limpieza de cunetas y encauzamientos a mano | m3 | 7.43 | 7494.414 | 0 | 0 | 7494.414 | 55683.496 | 0 | 0 |  | 55683.496 | 7494.414 | 7494.414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7494.414 | 0
| 503(5) | Hormigon ciclopeo | m3 | 97.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 503(2) | Hormigon estructural de cemento Portland clase A (f'c=210 Kg/cm2 | m3 | 167.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 503(2) | Hormigon estructural de cemento Portland clase C (f'c=180 Kg/cm2) | m3 | 134.62 | 1712.96 | 0 | 0 | 1712.96 | 230598.6752 | 0 | 0 |  | 230598.6752 | 1712.96 | 1712.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1712.96 | 0
[8 empty] | Sub totales: | 286282.1712 | 0 | 0 | 0 | 286282.1712
[5 empty] | Áreas verdes |  |  | Total | Áreas verdes |  |  |  | Total | Áreas verdes | Áreas verdes |  |  |  |  | REPARACION | MANTENIMIENTO
| MR-131.E | Roza a mano | Ha | 1444.43 | 0 | 21.3532 | 42.7064 | 64.0596 | 0 | 30843.2027 | 61686.4054 |  | 92529.608 | 21.3532 | 21.3532 | 10.6766 | 10.6766 | 10.6766 | 10.6766 | 21.3532 | 42.7064
| 308-4(1) | Limpieza de derrumbes | m3 | 1.45 | 0 | 0 | 128119.2 | 128119.2 | 0 | 0 | 185772.84 |  | 185772.84 | 0 | 0 | 32029.8 | 32029.8 | 32029.8 | 32029.8 | 0 | 128119.2
[8 empty] | Sub totales: | 0 | 30843.2027 | 247459.2454 |  | 278302.448
[5 empty] | Puentes |  |  | Total | Puentes |  |  |  | Total | Puentes | Puentes |  |  |  |  | REPARACION | MANTENIMIENTO
| MR-124 | Inspeccion y mantenimiento de puentes | UNIDAD | 83.79 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 586.53 | 0 |  | 586.53 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0
| 405-8(3) | Juntas de dilatación | m | 79.68 | 0 | 140 | 0 | 140 | 0 | 11155.2 | 0 |  | 11155.2 | 140 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0
[8 empty] | Sub totales: | 0 | 11741.73 | 0 |  | 11741.73
[8 empty] | Microempresas: |  | 507850.2 | 2031400.8 |  | 2539251
75 | [7 empty] | Puntos criticos | 8961743.51 |  |  |  | 8961743.51 | 16888356.03 | 7814460.579
|  |  | Plan de Manejo Ambiental para los cinco años de duración del contrato. | [5 empty] | 303951.55 |  |  |  | 303951.55
[8 empty] | Sub Total 1: | 28241310.0603 | 692711.7663 | 4730538.2924 | #REF! | 33664560.119 | 24702816.609
[8 empty] | Distribución porcentual de la inversión: | 83.89% | 2.058% | 14.05% | #REF! | 100% | 28934021.8266
[14 empty] | 24398865.059 | 19668326.7666
[7 empty] | Valor esperado de la oferta más baja: | [5 empty] | 33664560.119 | 33664560.119 | -19160476.5666
[10 empty] | Reserva por ajuste de precios: | 4% |  | 1346582.4048
[10 empty] | Reserva para situaciones extraordinarias: | 4% |  | 1346582.4048 |  | -5164243.2141
[10 empty] | Reserva para premios por cumplimiento: | 2% |  | 673291.2024
[11 empty] | Sub total 2: |  | 37031016.1309
[10 empty] | Fiscalización: | 7%
[11 empty] | Sub total 3: |  | 37031016.1309
[10 empty] | IVA: | 12% |  | 4443721.9357
[11 empty] | Total: |  | 41474738.0666

## Hoja1 (hidden)
N° | INICIO | FIN | ESPALDON IZQ. | 4 carriles | ESPALDÓN DCH | 9.3 | 2 carriles |  |  | pintura | tachas
1 | CUMANDA 0+000 | PALLATANGA 13+600 | 13.6 | 1.3 |  |  | 6 lineas y 6 tachas | 42 | 1.3 | 7800 | 650 | UNID
2 | CUMANDA 13+600 | PALLATANGA 13+850 | 0.25 |  |  |  | 4 lineas y 4 tachas |  | 40.7 | 162800 | 13567 | BIDIR
3 | CUMANDA 13+850 | PALLATANGA 29+600 | 15.75
4 | CUMANDA 29+600 | PALLATANGA 30+100 | 0.5 | [6 empty] | 170600
5 | CUMANDA 30+100 | PALLATANGA 31+380 | 1.28
6 | CUMANDA 31+380 | PALLATANGA 31+570 | 0.19
7 | CUMANDA 31+570 | PALLATANGA 32+020 | 0.45
8 | CUMANDA 32+020 | PALLATANGA 32+450 | 0.43
9 | CUMANDA 32+450 | PALLATANGA 42+000 | 9.55
10 | PALLATANGA 42+000 | BALBANERA 50+240 | 8.24 | 1.8 | 6 lineas y 6 tachas |  | 6 lineas y 6 tachas | 64.76 | 1.8 | 10800 | 900 | UNID
11 | PALLATANGA 50+240 | BALBANERA 53+870 | 3.63 |  |  |  | 4 lineas y 4 tachas |  | 62.96 | 251840 | 20987 | BIDIR
12 | PALLATANGA 53+870 | BALBANERA 106+766 | 52.89
|  |  | 106.76 | [6 empty] | 262640
1550
[10 empty] | 433240 | 34554